## Schritt 1 - Grundlagen
Der Solarwärme-Checker
In drei Schritten zur passenden Sonnenkollektoranlage.
Schritt 1 – Grundlagen |  |  |  |  | Nebenrechnungen / Notizen:
Solarwärmenutzung ist vom konkreten Standort abhängig. Daher ist es wichtig zu wissen, wo die Solaranlage geplant ist.
Adresse des Gebäudes
(Straße mit Hausnummer, Ortschaft)
Die wichtigste Anwendung für Solarwärme ist die Warmwasserbereitung. Der Wärmeverbrauch dafür hängt stark von der Anzahl der Hausbewohner ab. |  |  |  |  | Warmwasserverbrauch pro Person
[6 empty] | 2.3 | kWh/Tag
Anzahl der Hausbewohner | 3 | Personen
[5 empty] | Warmwasserverbrauch | 8.9 | kWh/Tag | (mit Verteilverlusten)
Ohne Kollektorfläche gibt es keine Solaranlage. Wo können die Sonnenkollektoren installiert werden? Bei herkömmlichen Schrägdächern geben diese meistens die Neigung und Orientierung des Kollektors vor. Ein Flachdach oder auch eine Aufständerung auf dem Boden lässt in der Hinsicht mehr Freiheiten.
[5 empty] | das sind | 3248.5 | kWh/Jahr
Dachfläche bzw. Montagefläche für die Kollektoren |  |  |  |  | Davon 65% sind | 2111.525 | kWh/Jahr
Neigung |  | Grad
Südabweichung |  | Grad
Tipp: zum Feststellen der genauen Südabweichung lohnt sich ein Blick ins Luftbild eines Internet-Kartendienstes.
Falls von der Dachfläche abweichend: Gewählte Orientierung der Kollektorfläche
Neigung |  | Grad |  |  | Neigung | 0 | Grad
Südabweichung |  | Grad |  |  | Südabweichung | 0 | Grad
Maximal mögliche Größe | 30 | m² | (Bruttofläche, d. h. Rahmenmaß) |  | Reduktionsfaktor des Kollektorertrags
der Kollektorfläche |  |  |  |  | Zwischenwert | 45 | aus Neigung und Südabweichung
[5 empty] | Umrechnungsfaktor | 0.0036 |  | interpoliert aus | 0.0041 | 0.0031
Der Solarertrag hängt nicht nur von der Fläche, sondern auch von der Leistungsfähigkeit des Kollektors ab. |  |  |  |  | f(Ng,Az) | 0.838
Typische jährliche Kollektorerträge bei guten Bedingungen sind |  |  |  |  | allgemeiner Korrekturfaktor
Flachkollektor, einfach: | 350 | kWh/m² |  |  | f korr | 0.92
hocheffizienter Flachkollektor | 500 | kWh/m²
Vakuumröhrenkollektor | 600 .. 700 | kWh/m²
Für konkrete Kollektorprodukte kann dieser jährliche Kollektorertrag als Wert für „Würzburg, 50 °C“ auf Blatt 2 den aktuellen Solar Keymark Berichten entnommen werden. Diese sind über die folgende Internetseite verfügbar:
http://solarkeymark.dk/CollectorCertificates
Falls auf Blatt 2 der Annual collector output nur in kWh/module angegeben ist , muss der Wert durch die Bruttofläche geteilt werden.
Leistungsfähigkeit des gewählten Kollektors |  |  |  |  | jährlicher Kollektorertrag unter Berücksichtigung von f(Ng,Az) und f korr
Spez. Jährlicher Kollektorertrag | 400 | kWh/m² | bezogen auf die Bruttofläche (AG) |  |  | 308.384 | kWh/m²
Zwischenbilanz
Eine normal ausgelegte Anlagen zur solaren Trinkwassererwärmung sollte gut 60% des Energiebedarfs für Warmwasser decken können. Aus den oben gemachten Angaben ergibt sich folgender Vorschlagswert für eine passend dimensionierte Kollektorfläche:
Kollektorfläche für Warmwasser | 6.8471 | m²
Diese Kollektorfläche ist nur ein Richtwert, der alleine schon deshalb nur zur ungefähren Orientierung dient, weil sich die Anzahl der Hausbewohner und ihr Warmwasserverbrauch im Laufe der Zeit ändern kann. | Dafür ist ausreichend Platz vorhanden
Weiter mit Tabellenblatt Schritt 2
Solarwärme-Checker, Version 1.1 | (C) 2019 | Axel Horn |  | www.ahornsolar.de

## Schritt 2 - Dimensionierung
Der Solarwärme-Checker
Schritt 2 – Dimensionierung |  |  |  |  | Nebenrechnungen / Notizen
Im ersten Schritt haben wir festgestellt, dass für die Warmwasserbereitung die folgende Kollektorfläche sinnvoll ist: |  |  |  |  | zwischengemerkt:
Solarthermie für Warmwasser | 6.8471 | m² |  |  | Neigung | 0 | Grad
Zur Verfügung steht eine Fläche von | 30 | m² |  |  | Südabweichung | 0 | Grad | „Westfaktor“ | 1
Es könnte eine Fläche von weiteren | 23.1529 | m² zur Vergrößerung des Solarertrags genutzt werden. |  |  | Kollektorleistung | 308.384 | kWh/(m²∙Jahr)
Nun lohnt sich, über das solare Heizen nachzudenken.
Solares Heizen
Wenn der Kollektor eine passende Neigung und Südausrichtung hat und auch eine ausreichende Fläche zur Verfügung steht, lohnt sich die Vergrößerung der Solaranlage, um Solarwärme auch zum Heizen zu nutzen. Eine Solare Kombianlage für Warmwasser und Heizung hat Reserven, wenn der Warmwasserbedarf steigt und bringt mehr Speicher für die Solarwärme mit, um sie für echte solare Volldeckung im Sommer oder für die Heizung zu nutzen.
Die Neigung ist leider zu gering für eine sinnvolle Nutzung der tiefstehenden Wintersonne!
Vergrößerungsfaktor bei gut nach Süden ausgerichteten Kollektorflächen
Mit einem Vergrößerungsfaktor von | 1.5 | ergibt sich eine gut dimensionierte Kollektorfläche |  |  | 0.963
für Warmwasser und Heizen von | 10.2706 | m²
Faktoren zur Bestimmung des passenden Speichervolumens
Abweichende Kollektorfläche |  | m² | (Bruttofläche, d. h. Rahmenmaß) |  | Kollektorfläche | 10.2706
[5 empty] | Flächen-Faktor | 1.5 | → | 45 | (Basiswert)
Solarspeicher |  |  |  |  | Volumen-Faktor | 52.0398 | Liter Speicher pro m²Kollektor
Der Solarspeicher muss genügend Kapazität haben, damit der Kollektorkreis nicht vorzeitig wegen erreichter Maximaltemperatur abschaltet. Das benötigte Speichervolumen muss in den Technikraum gebracht werden können und dort Platz finden.
Iterative Ermittlung der zum Speicher passenden Kollektorfläche
| Typische Abmessungen von Solarspeichern: |  |  |  |  | Startwert | Flächenfakt. |  | Liter/m² | Kollektor neu | Basiswert
| Inhalt | Höhe | Durchmesser |  |  | 10.5688 | 1.5436 | → | 53.5509 | 10.2706 | 45
| [Liter] | [mm] | [mm] |  |  | 10.4197 | 1.5218 | → | 52.7954 | 10.4176 | 45
| 300 | 1800 | 600 | (mit Isolierung) |  | 10.4186 | 1.5216 | → | 52.79 | 10.4186 | 45
| 400 | 1800 | 700 | -“- |  | 10.4186 | 1.5216 | → | 52.79 | 10.4186 | 45
| 600 | 1900 | 650 | (zzgl. Isolierung)
| 800 | 1750 | 790 | -“-
| 1000 | 2100 | 790 | -“- | Maximalwerte der Kollektorfläche
| 1500 | 2250 | 1000 | -“- | Speichervolumen | 550 | Liter
| 2000 | 2250 | 1100 | -“- | aus Montagefläche | 30 | m²
[5 empty] | aus Speichervolumen | 13.5802 | m² | nach BAFA (mindestens 40 Liter /m²)
Vorschlagswert | 550 | Liter | (passend zur Kollektorfläche) |  | -“- | 10.4186 | m² | nach Volumen-Faktor
Abweichendes Speichervolumen |  | Liter
Zusammenfassung
Der Solarchecker hat eine sinnvoll passende Kollektorfläche von |  |  | 10.2706 | m² ergeben.
Der Kollektor soll nach Solar Keymark „Würzburg, 50 °C“ |  |  | 400 | kWh/m² leisten.
Der Flächenfaktor gegenüber „nur Solar-Warmwasser“ ist |  |  | 1.5
Das gewählte Speichervolumen ist | 550 | Liter, also | passend zum | der Vorschlagswert.
Ertragskorrektur nach Flächen-Faktor
Unter passenden Voraussetzungen kann diese Kollektoranlage den folgenden Solarertrag liefern: |  |  |  |  | Je größer dimensioniert die Kollektorfläche, desto geringer wird der Quadratmeter-Ertrag
3200 | kWh |  |  |  | 1.0021
Das ist nur eine überschlägige Abschätzung. Viel genauere Werte liefert eine Solarsimulationsrechnung.
Weiter mit Tabellenblatt Schritt 3
Solarwärme-Checker, Version 1.1 | (C) 2019 | Axel Horn |  | www.ahornsolar.de

## Schritt 3 - Machen
Schritt 3 – Machen
Nur eine tatsächlich installierte Solarthermieanlage bringt reale Kilowattstunden Solarwärme und leistet damit einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz!
Bitte wenden Sie sich mit den folgenden Angaben an einen Energieberater oder Fachbetrieb!
Der Solarwärme-Checker
Planungsangaben für eine Solarthermieanlage
Adresse des Gebäudes
Zahl der Hausbewohner | 3
Mögliche Ausrichtung des Kollektorfeldes
Neigung | 0 | Grad
Südabweichung | 0 | Grad
Gewünschte Leistungsfähigkeit des Kollektors
Spez. Jährlicher Kollektorertrag | 450 | kWh/m² | (nach Solar Keymark, „Würzburg, 50 °C“)
Größe des Kollektorfeldes
Machbar wären | 30 | m²
gewünscht sind | 10.2706 | m² | Kollektorbruttofläche
Im Vergleich zur Dimensionierung für eine einfache Warmwasser-Solaranlage ist
der Vergrößerungsfaktor | 1.5
Speichervolumen
Zur Kollektorfläche passen | 550 | Liter
gewünscht sind | 550 | Liter
Bei dieser Dimensionierung sollte die Solarthermieanlage mit einem Heizwasser-Pufferspeicher ausgestattet werden.
Checkliste für weitere sinnvolle Planungsunterlagen:
* Architekturpläne des Hauses
* Nähere Hinweise zu für den Kollektor vorgesehenen Montagefläche (z. B. Art der Dachdeckung)
* Angaben zum vorhandenen bzw. geplanten Wärmeerzeuger (Energieträger, Leistung, Baujahr …)
* Angaben zu den vorhandenen bzw. geplanten Heizkreisen (Nennleistung, Auslegungstemperaturen)
Anmerkungen
Solarwärme-Checker, Version 1.1 | (C) 2019 | Axel Horn |  | www.ahornsolar.de